**附件2**

**住宅工程质量分户检验记录**

总　232　页 第　1　页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | 蓝孔雀地块R21-03A·B地块农转非居民拆迁安置房工程 （一期）——6#楼 | | 房（户）号 | | Center Text | | |
| 建设单位 | | 杭州市拱墅区 城中村改造工程指挥部 | | 监理单位 | | 浙江泛华工程监理有限公司 | | |
| 施工单位 | | 浙江龙舜建设集团有限公司 | | 物业公司 | |  | | |
| 序号 | 检验项目 | | 检验内容 | | | 检验整改情况 | | 检验结论 |
| 1 | 楼地面、墙面  和天棚 | | 裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰 | | |  | | 符合要求 |
| 2 | 门 窗 | | 窗台高度、渗漏、推拉窗防脱落措施、安全玻璃标识 | | |  | | 符合要求 |
| 3 | 栏 杆 | | 栏杆高度、竖杆间距、防攀爬措施、栏杆玻璃 | | |  | | 符合要求 |
| 4 | 防水工程 | | 屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏 | | |  | | 符合要求 |
| 5 | 室内空间尺寸 | | 室内净高，净开间、净进深尺寸 | | |  | | 符合要求 |
| 6 | 给排水安装工程 | | 管道渗漏、坡向、地漏水封、阻火圈（防火套管）设置 | | |  | | 符合要求 |
| 7 | 电气安装工程 | | 插座相位、接地、控制箱配置 | | |  | | 符合要求 |
| 8 | 其 它 | | 烟道等 | | |  | | 符合要求 |
| **检验结论** | | | 合 格 | | | | | |
| 建设单位 | | | 监理单位 | | 施工单位 | | 物业公司 | |
| 检验人员：  年 月 日 | | | 检验人员：  年 月 日 | | 检验人员：  年 月 日 | | 检验人员：  年 月 日 | |

**附件2**

**住宅工程质量分户检验记录**

总　232　页 第　1　页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | 蓝孔雀地块R21-03A·B地块农转非居民拆迁安置房工程 （一期）——6#楼 | | 房（户）号 | | 7#楼1单元301 | | |
| 建设单位 | | 杭州市拱墅区 城中村改造工程指挥部 | | 监理单位 | | 浙江泛华工程监理有限公司 | | |
| 施工单位 | | 浙江龙舜建设集团有限公司 | | 物业公司 | |  | | |
| 序号 | 检验项目 | | 检验内容 | | | 检验整改情况 | | 检验结论 |
| 1 | 楼地面、墙面  和天棚 | | 裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰 | | |  | | 符合要求 |
| 2 | 门 窗 | | 窗台高度、渗漏、推拉窗防脱落措施、安全玻璃标识 | | |  | | 符合要求 |
| 3 | 栏 杆 | | 栏杆高度、竖杆间距、防攀爬措施、栏杆玻璃 | | |  | | 符合要求 |
| 4 | 防水工程 | | 屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏 | | |  | | 符合要求 |
| 5 | 室内空间尺寸 | | 室内净高，净开间、净进深尺寸 | | |  | | 符合要求 |
| 6 | 给排水安装工程 | | 管道渗漏、坡向、地漏水封、阻火圈（防火套管）设置 | | |  | | 符合要求 |
| 7 | 电气安装工程 | | 插座相位、接地、控制箱配置 | | |  | | 符合要求 |
| 8 | 其 它 | | 烟道等 | | |  | | 符合要求 |
| **检验结论** | | | 合 格 | | | | | |
| 建设单位 | | | 监理单位 | | 施工单位 | | 物业公司 | |
| 检验人员：  年 月 日 | | | 检验人员：  年 月 日 | | 检验人员：  年 月 日 | | 检验人员：  年 月 日 | |

**附件2**

**住宅工程质量分户检验记录**

总　232　页 第　1　页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | 蓝孔雀地块R21-03A·B地块农转非居民拆迁安置房工程 （一期）——6#楼 | | 房（户）号 | | 7#楼1单元301 | | |
| 建设单位 | | 杭州市拱墅区 城中村改造工程指挥部 | | 监理单位 | | 浙江泛华工程监理有限公司 | | |
| 施工单位 | | 浙江龙舜建设集团有限公司 | | 物业公司 | |  | | |
| 序号 | 检验项目 | | 检验内容 | | | 检验整改情况 | | 检验结论 |
| 1 | 楼地面、墙面  和天棚 | | 裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰 | | |  | | 符合要求 |
| 2 | 门 窗 | | 窗台高度、渗漏、推拉窗防脱落措施、安全玻璃标识 | | |  | | 符合要求 |
| 3 | 栏 杆 | | 栏杆高度、竖杆间距、防攀爬措施、栏杆玻璃 | | |  | | 符合要求 |
| 4 | 防水工程 | | 屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏 | | |  | | 符合要求 |
| 5 | 室内空间尺寸 | | 室内净高，净开间、净进深尺寸 | | |  | | 符合要求 |
| 6 | 给排水安装工程 | | 管道渗漏、坡向、地漏水封、阻火圈（防火套管）设置 | | |  | | 符合要求 |
| 7 | 电气安装工程 | | 插座相位、接地、控制箱配置 | | |  | | 符合要求 |
| 8 | 其 它 | | 烟道等 | | |  | | 符合要求 |
| **检验结论** | | | 合 格 | | | | | |
| 建设单位 | | | 监理单位 | | 施工单位 | | 物业公司 | |
| 检验人员：  年 月 日 | | | 检验人员：  年 月 日 | | 检验人员：  年 月 日 | | 检验人员：  年 月 日 | |